## 电容柜检查保养
南京国金中心 变电站低压电容柜月度检测记录表 2025年10月
电容柜检查保养记录表
[9 empty] | 日期： | 年 月
序号 | 位置 项目 | 分合闸主开关状态正常 | 母排、电缆及线路无发热、变色破损 | 安全保护接地、接线柱、接线端子牢固、可靠 | 电容无漏液接线无氧化投切正常 | 电柜清洁，无影响安全的杂物 | 保险管符合标准且导通无熔断 | 红外线成像检查 | 检查人 | 检测日期
1 | 商业三 Tx-M1-3
2 | 商业三 Tx-M1-4
3 | 商业三 Tx-M2-2
4 | 商业三 Tx-M2-3
5 | 商业四 Tx-R(S)5-2
6 | 商业四 Tx-R(S)5-3
7 | 商业四 Tx-R(S)6-2
8 | 商业四 Tx-R(S)6-3
9 | 商业五 Tx-R(S)1-2
10 | 商业五 Tx-R(S)1-3
11 | 商业五 Tx-R(S)2-2
12 | 商业五 Tx-R(S)2-3
13 | 商业五 Tx-R(S)3-2
14 | 商业五 Tx-R(S)3-3
15 | 商业五 Tx-R(S)4-2
16 | 商业五 Tx-R(S)4-3
17 | 商业六 Tx-R(S)7-2
18 | 商业六 Tx-R(S)7-3
19 | 商业六 Tx-R(S)8-2
20 | 商业六 Tx-R(S)8-3
21 | T18站 Tx-01-2
22 | T18站 Tx-01-3
23 | T18站 Tx-02-2
24 | T18站 Tx-02-3
25 | T18站 Tx-03-2
26 | T18站 Tx-03-3
27 | T18站 Tx-04-2
28 | T18站 Tx-04-3
29 | T15站 SA5-1-2
30 | T15站 SA6-1-2
31 | T15站 SA7-1-2
32 | T15站 SA8-1-2
33 | T16A站 SA1-1-2
34 | T16A站 SA2-1-2
35 | T16B站 SA4-1-2
36 | T16B站 SA3-1-2
注：请认真检查各项设备，如正常请在相应的设备格内打“√”；异常打“×”。备注：不投切的均为柜内复合开关损坏。
复核人： 日期：

## 电容柜检查保养 (5)
南京国金中心 变电站低压电容柜月度检测记录表 2025年10月
电容柜检查保养记录表
[8 empty] | 日期： | 年 月
电容柜号 | 热成像图 | 电容柜号 | 热成像图 | 电容柜号 | 热成像图 | 电容柜号 | 热成像图 | 电容柜号 | 热成像图
商业三 Tx-M1-3 |  | 商业三 Tx-M1-4 |  | 商业三 Tx-M2-2 |  | 商业三 Tx-M2-3 |  | 商业四 Tx-R(S)5-2
商业四 Tx-R(S)5-3 |  | 商业四 Tx-R(S)6-2 |  | 商业四 Tx-R(S)6-3 |  | 商业五 Tx-R(S)1-2 |  | 商业五 Tx-R(S)1-3
商业五 Tx-R(S)2-2 |  | 商业五 Tx-R(S)2-3 |  | 商业五 Tx-R(S)3-2 |  | 商业五 Tx-R(S)3-3 |  | 商业五 Tx-R(S)4-2
商业五 Tx-R(S)4-3 |  | 商业六 Tx-R(S)7-2 |  | 商业六 Tx-R(S)7-3 |  | 商业六 Tx-R(S)8-2 |  | 商业六 Tx-R(S)8-3
T18站 Tx-01-2 |  | T18站 Tx-01-3 |  | T18站 Tx-02-2 |  | T18站 Tx-02-3 |  | T18站 Tx-03-2
T18站 Tx-03-3 |  | T18站 Tx-04-2 |  | T18站 Tx-04-3 |  | T15站 SA5-1-2 |  | T15站 SA6-1-2
T15站 SA7-1-2 |  | T15站 SA8-1-2 |  | T16A站 SA1-1-2 |  | T16A站 SA2-1-2 |  | T16B站 SA4-1-2
T16B站 SA3-1-2
注：请认真检查各项设备，如正常请在相应的设备格内打“√”；异常打“×”。备注：不投切的均为柜内复合开关损坏。
复核人： 日期：