## 26年5月强电计划
[15 empty] | 2026 | 年度 |  | 5 | 月份 强电维修工作计划表
物业：天荟商业 | [34 empty] | 页数：1页
项目 | 工 作 内 容 | 检查表编号 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 备 注
1 | 应急装置电池放电时间测试 | SHKS-RO-2579 | 计划 | [34 empty] | 每季度一次
执行
2 | 擦窗机保养 | 质保商提供 | 计划
执行
3 | 应急发电机保养 | 质保商提供 | 计划 | [34 empty] | 质保期内
执行
4 | 电容检查及测温 | 外判商提供 | 计划 | [34 empty] | 每月
执行
5 | 供电母排检查测温记录表 | SHKS/RO/2511 | 计划 | [34 empty] | 每月
执行
6 | 强电间月度巡检 | SHKS-RO-2514 | 计划 | [34 empty] | 每月四次
执行
7 | 高压绝缘工具预防性试验 | 年检报告 | 计划 | [34 empty] | 半年/一年一次
执行
8 | 高压供电系统检查 | 外判商提供 | 计划 | [34 empty] | 每月每天
执行
9 | 泛光/景观照明系统检查 | SHKS-RO-2583 | 计划 | [34 empty] | 质保期内
执行
10 | 外围LOGO灯箱年检及备案 | 年检报告及备案凭证 | 计划 | [34 empty] | 一年一次
执行
11 | 供配电设备电控箱月度检查 | 质保商提供 | 计划 | [34 empty] | 质保期内
执行
12 | 防雷检测 | 检测单位提供 | 计划 | [34 empty] | 每年一次
执行
13 | 电梯扶手梯故障报告 | 质保商提供 | 计划 | [34 empty] | 每月
执行
14 | 电梯/扶手梯年检 | 政府年检报告合格证 | 计划 | [34 empty] | 每台电梯每年一次
执行
15 | 电扶梯维护保养 | 质保商提供 | 计划 | [34 empty] | 不超过15天保养一次
执行
16 | 电梯逃生门检查 | SHKS-RO-2557 | 计划 | [34 empty] | 每季一次
执行
[23 empty] | 办公楼计划 | [9 empty] | 执行
商场计划
制 表：______________ |  | 日 期：______________ | [12 empty] | 审 核：_____________ | [11 empty] | 日 期：____________